第二届粒度仪量值比对通知

各单位：

2005.6～2006.6，举行了第一届粒度仪量值比对活动，收到了很好效果。这次活动扩展到超微范围粒度仪和粒子计数器的量值比对。

1.本次活动仍由中国颗粒学会颗粒测试专业委员会和中国计量科学研究院化学分析与计量科学研究所（原国家标准物质研究中心）组织。专家组人员：组长胡荣泽，组员：周素红、张文阁、刘俊杰、宋金子、李立、周小龙。办公地点：北京市理化分析测试中心。

2.为配合我国粒子计数器规程的制订，本次活动的时间表：2007年12月底发通知，2008年4月15日前各单位寄回报名表和费用，4月底向各单位发放考核样品和比对活动指导书，6月底前各单位寄回数据，7月底总结。

3.比对考核样品、内容及费用：

	序号
	名称
	样品范围
	样品数量
	考核内容
	费用

元/套
	备注

	第一类
	超微范围粒度仪(光子相关谱仪，X光小角散射仪，圆盘离心式粒度仪，激光粒度仪等)
	0.05~1μm
	3个
	准确度、重复性，分辨率
	2500
	考核样品只给1套，多要的价格面议

	第二类
	微米级激光粒度仪
	1~100μm
	5个
	准确度、重复性
	1800
	

	
	
	——
	1个
	分辨率
	
	

	
	
	*
	1个
	软件设计
	
	

	第三类
	粒子计数器（库尔特计数器，光阻式计数器等）
	<1μm，

2~10μm，

 15~35μm，50~100μm，>100μm；
	5个
	粒度和计数的准确性、重复性
	1500
	

	
	
	10~15μm不同浓度
	3个
	
	
	


注：*考核样品的材质为玻璃球。

4.所有考核样品都采用国家一级标准物质GBW09701，GBW09702的工艺和技术制备，材质为聚苯乙烯球状颗粒。

5.参加这次量值比对的各公司，按第一届经验，还应邀请该粒度仪的三家用户参加量值比对。哪三家用户参加，由各公司自行联系，然后告知。

   此致

敬礼

中国颗粒学会颗粒测试专业委员会

中国计量科学研究院化学分析与计量科学研究所

2007.12

附1：财务代理单位：北京紫竹纳科科技有限公司（请注明量值比对）

帐号：110060871018002272579

开户行：交通银行北京万寿寺支行

附2：报名表

	联系人
	
	电话、传真
	
	E－mail
	

	单位
	
	通讯地址、邮编
	

	参加比对仪器
	第一类
	第二类
	第三类

	台数/类型
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：各单位请于2008年4月15日前寄回报名表，并汇上费用（否则不予发放考核样品）

联系地址：北京市海淀区西三环北路27号北科大厦114房间

邮编：100089

联系人：周素红

电话：010-88423193

传真：010-88417670

E-mail：lidu863@163.com

       lidu863@sina.com

