东方国际招标有限责任公司

[image: image1.png]RhiBiR
olTC



                                           
中国科学院上海应用物理研究所

热等静压机采购项目

招  标  文  件
第二册

（专用册）

招标编号：OITC-G230300555
东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2023年9月
第八部分  采购需求

一、货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	交货期
	项目现场（交货地点）

	1
	热等静压机
	1套
	详见具体技术规格


注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

二、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求。

2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源380V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。
5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

第1包 热等静压机

技术要求：

工作条件：

1.1 见总则第3条。（如无特殊要求）
1.2 如有特殊要求应逐项列出有关工作环境条件的要求

1.3 如供电、供水、温度、湿度、抗振动、抗干扰要求等等

设备用途：

2.1 拟采购的热等静压机及其附属配套设备将用于核用镍基合金坯料制备工艺、复杂形状部件成型工艺以及3D打印部件的后处理工艺研究，服务依托单位核用材料及先进制造技术的开发，该设备也对外开放，支持区域内相关企业以及研究机构的研发需求。主要技术特点是：使用高纯惰性气体（纯度为98%以上的氩气或氮气）作为加压介质，在密封的炉体内部形成高温高压的环境，使炉内工件处于高温等静压状态。高温高压环境驱动工件变形从而消除其内部孔隙、提升其力学性能，也可用于粉末包套的致密化，制造坯料或部件。附属配套设备包含：冷却水系统、分子泵机组、氦质谱检漏仪、真空手套箱和电子干燥柜。附属配套设备中冷却水系统主要用于设备运行过程中的强制冷却，其它设备主要用于粉末储存、包套的制作及检漏等。

技术规格：

3.1热等静压机：

*3.1.1 稳定工作温度区间：最低工作温度不低于600℃，最高工作温度高于1400℃；

*3.1.2 最大工作压力：大于等于200MPa;

*3.1.3 炉膛加工区尺寸：直径不小于80mm,高度不小于100mm;

*3.1.4 升温及加压能力：室温升温升压至1200℃/190 MPa时间小于3小时；

#3.1.5 炉温均匀性：±8℃（600℃-1400℃）；

#3.2 冷却水系统

厂商根据热等静压机工作条件配套，质保期限与热等静压机主机一致。

3.3 分子泵机组

*3.3.1 抽气速率≥600L/s，极限真空10-5Pa。

3.4 氦质谱检漏仪

*3.4.1 最小可检漏率：5×10-13 Pa·m3/s。

#3.5 真空手套箱

带过渡仓的实验室用真空手套箱，具备漏率自动检测功能，泄漏率＜0.001vol%/h，H2O＜1 ppm; O2＜1 ppm。

#3.6 电子干燥柜

容积尺寸大于1000L，可调整湿度值15~50%R，温度显示精度±1℃，湿度显示精度±3%RH

#3.7 热等静压工艺技术服务

供货商在合同签订之后到质保期结束，为采购方提供不小30炉次的热等静压工艺技术服务（采购方设备，炉腔尺寸大于此次招标设备)，合同签订当年不少于5次，合同签订次年不少于10次，3年内完成。

产品配置要求

4.1 热等静压机系统 1套

4.1.1 实验室用热等静压机一台

4.1.2 热等静压机配套冷却系统一套

4.1.3 氦质谱检漏仪一台

4.1.4 分子泵机组一台

4.1.5 真空手套箱一台

4.1.6 电子干燥柜一台

4.1.7 热等静压工艺服务30炉次

5. 选购附件、备件及消耗品

5.1 设备合格证

5.2 设备使用维修说明书

5.3 重要部件图纸

5.4 电、液、气路图

5.5 设备安装图册

5.6 易损件图册接口，气体由用户提供

5.7 当投标人满足甲方在此设备使用过程对耗材配件、配套设备及工艺技术服务需求时，甲方有权按照投标价格增加购置。
（二）质保及售后服务：

1. 保修期及售后服务

1.1 在保修期（24个月）内，提供免费的维修和年度维护，包括零部件的更换。

1.2 无论设备尚在保修期还是已超出保修期，设备遇到我方技术人员不能解决的故障并报修时，在三个工作日内必给出回应并远程向我方技术人员提供解决办法。如我方技术人员实在无法解决，公司方在得到无法解决的回应后将在10个工作日内派技术人员来现场处理。

1.3 超过保修期的设备维修，若发生特殊零部件的更换，仅收取公司方制作零部件的成本价，若发生普通零部件的更换，则可在我方本地加工完成。

1.4 该设备享受终身的售后服务。

1.5 维修响应时间：24小时给出书面解决方案。

1.6 要求卖方提供的其它技术服务内容（如软、硬件升级要求等）

1.7 卖方必须提供保持热等静压机运行所有软件和硬件，如有软、硬件升级，必须及时免费升级。

2. 技术培训 

2.1 设备到位后公司将派遣至少两名高水平的技术人员来用户现场免费为用户完成该设备的安装和调试，并为用户10位技术人员免费培训7天，在此过程中发生的一切费用由公司承担。

3. 设备制造、交货

3.1 卖方在合同签订后3个月内向我方交付热等静压机配套设备，包括：氦质谱检漏仪、分子泵机组、真空手套箱和电子干燥柜；

3.2 卖方在合同签订后次月开始，根据我方需求，为我方提供热等静压工艺技术服务；

3.3 卖方在合同签订后即开始热等静压机的制造，在合同签订后8个月完成热等静压机制造，在合同签订后9个月内向我方交货，完成设备的安装与调试。

4. 设备验收及验收条款 

4.1 设备技术资料

4.2 提供设备出厂合格证明文件；

4.3 提供设备操作与维护手册、电气原理图、设备手册、软件安装及使用说明书等。

5. 安装调试及验收

5.1 安装条件改造：卖方方需在标书中提供场地改造方案，再得到我方确认后负责场地改造，确保场地符合所投设备安装要求，所投设备顺利安装和使用。

5.2 安装调试：卖方负责设备安装调试；签订合约后，卖方需派遣专业人员了解客户的客观安装条件，确定设备的具体安装位置是否符合设备使用要求。

5.3 验收：投标人应于投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据；

5.4 买方按照本项目的采购文件、投标文件和合同的要求进行验收。仪器制造商授权的技术人员到现场免费进行安装调试设备，供应商向采购人提供详细的验收标准、设备说明书，并以此进行验收；设备验收合格后，出具验收报告，双方在验收文件上签字生效。

（三） 订货数量：

 热等静压机系统 1套。

（四） 交货地点：

 上海市嘉定区嘉罗公路2019号

（五）交货日期：

   2024年8月          

（六）执行的相关标准

   产品应满足相关国家标准及行业标准

15

